一、商务要求

★（一）交付（服务）时间、地点和方式

1.交付时间：合同签订之日起4个月全部交付并安装调试完毕。

2.交付地点：福建省福州市用户指定地点 。

3.交付方式：中标人免费上门安装调试。

★（二）售后服务

1、质保期为自项目验收完毕之日起36个月。中标供应商对提供的产品在质保期内免费升级，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供缺陷修复服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。质保期后：中标人应提供系统软件终身维护及升级服务；中标人须承诺，免费质保期后若采购单位提出要求继续维护，中标人应继续提供维护，每年软件维护费用按以下比例收取，质保期后第1-2年每年维护费为中标金额的4％；质保期后第3-4年每年维护费用为中标金额的6％；质保期后第5-6年每年维护费用为中标金额的8％；质保期后第7年以后每年维护费用为中标金额的10％。

2、中标供应商须承诺履行军事保密义务。

3、中标供应商须承诺提供该项目的技术培训、技术支持、产品建档计划和维修巡检服务。

4、日常维护及服务标准：中标供应商须承诺，试运行期间提供不少于2人的驻场服务，质保期内免费提供7×24小时远程技术支持、日常维护等服务，无偿解决软件故障。软件出现故障后30分钟响应，在1小时内即时通过电话、Email或传真等远程方式解决相应问题；故障严重或医院要求的情况下2小时内到达现场解决问题，并在4小时内完成故障处理。中标供应商必须在福建省有固定售后服务团队（包括提供工程师电话、技术维修力量情况及联系方式）。

5、其他服务要求：本项目相关产品及服务应符合军队保密和信息安全要求。

★（三）知识产权和保密要求

投标供应商须保证采购单位在使用该软件时，不受第三方提出侵犯其知识产权的指控，对此采购单位不承担任何连带责任或赔偿责任，并保证不得向第三方泄露采购单位在本软件中的任何信息及相关资料。投标供应商在最终验收时需将软件载体交付于采购单位，采购单位拥有本项目软件完整使用权，投标供应商不得擅自加密或具有其他影响软件使用的行为。

对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向第三方透露。成交通知书发出后，采购单位将与中标供应商签订保密协议。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

★（四）物资编目编码、打码贴签要求

本项目服务所含配套物资有编目编码、打码贴签要求的，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

★（五）付款及结算方式

1、合同签订并生效后，中标供应商按照采购单位要求安装调试完成、试运行3个月无任何问题，提交采购单位验收，经采购单位验收合格后，无特殊情况3个月内支付合同款的95%，剩余5%的款项作为质保金，质保期自验收合格之日起算，质保期满后，无明显质量问题及售后服务问题无息付清。

2、在验收合格后，支付95%合同款前，中标供应商要求付款应提交下列单证和文件：

（1）金额为有关合同货物价格100%的正式发票。

（2）采购单位需求部门签发的验收合格文件。

★（六）验收要求

1、验收标准

系统验收按国家或行业或地方相关标准、招标文件、投标文件、合同等有关内容进行验收，满足采购单位使用需求。中标供应商提供产品的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应有关标准、规范要求。

2、验收程序和方法

系统安装调试完成、试运行并正常使用3个月后方可申请验收。验收按采购单位程序组织初验、终验，项目验收资料需提供项目各阶段的交付成果，包括但不限于以下资料：数据库设计说明书（数据字典）、接口设计说明书、系统部署方案、数据备份及恢复操作手册、功能测评报告、具有CMA或CNAS资质的第三方出具的系统测试报告、用户确认测试报告、用户操作手册、系统常见问题及维护手册、上线试运行报告等。

- 技术要求

带“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，带“▲”标示的内容为关键技术指标。带“★”、“▲”号标注的关键技术参数指标需提供相关证明材料并加盖公章，需提供现场演示的，投标人自备软件及演示环境，现场系统功能操作演示，不接受ppt、录像等演示，没有提供证明材料视为负偏离。未带“★”号标注单项子功能中的功能要求负偏离超过2个或功能要求负偏离数量合计超过10个的，投标无效。

| 功能模块 | 子功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 整 体 平 台 | 系统整体要求 | ★1、系统以现有数据库为基础架构，采用B/S结构。（提供书面承诺函，并加盖公章） ★2、配合通过三级等保测评，不额外收取费用。（提供书面承诺函，并加盖公章） - 3、应用系统须具有良好的安全机制完成用户的认证、授权和数据保密，实现同一用户同一时间只在同一终端登陆及病理报告电子签名。 ★4、支持与科室现有玻片打号机、蜡块打号机、免疫组化自动染色仪、分子报告系统的对接整合以及现有病理信息系统的数据迁移等接口对接，不额外收取费用。(需提供书面承诺函，并加盖公章) ▲5、实现与现有HIS、LIS、PACS等系统的接口对接，并开放本系统的软件接口，配合后期医院其他系统接入，不额外收取费用。(需提供书面承诺函，并加盖公章) ▲6、提供真实、合理、清晰、可行的历史数据整合方案，确保将现有系统中病理数据完整、真实、准确、有效迁移、利用到新系统中，保证新系统数据利用的延续性，并提供历史病理检查的自动提示。（承诺中标后提供历史数据整合方案，并加盖公章） |
| 病 理 诊 疗 流 程 | （一） 临床送检工作站 | 1、临床医生支持通过web端调用HIS自动录入病人信息，并发起病理申请。临床用户点位不少于200个。 2、快速申请，支持手工录入病人相关信息和扫码（条形码或二维码）调取HIS系统的电子申请单；指定身份证号码为病理系统内唯一身份识别码。 3、无纸化申请，手术医生无需打印申请单亦可提交病理申请。 4、打印申请单，若需要纸质申请单亦可一键打印。 5、标本信息完整，手术医生可以第一时间填写标本信息，包括取样部位、数量、传染性、固定液、备注信息等。 6、支持标本分类录入，支持按照本院、外院分类。标本模板，手术医生可以根据手术种类设定不同的标本模板，一键调取方便快速填写标本信息。 7、支持按照常规病理、快速病理、冰冻、细胞学等分类；支持按亚专科进行分库录入。 8、记录标本标本固定方式，标本离体、标本固定时间、派送时间，让病理医生掌握时间数据。 9、标本状态查询，反馈标本接收状态、接收人、拒收时间、拒收原因等信息，方便临床医生查询标本送检状态。 10、用户登陆后自动提醒延迟接收、拒收标本信息。可进行一键取消送检或再次送检。 11、录入标本完成后，可打印病人回执单或条码单，详细写明取报告的时间和地点，病人可在自助机上自助取报告。 12、支持为派送员创建账号，扫码交接，记录派送标本包括标本袋数量、派送时间在内的基本信息。 13、支持派送员交接派送失败的标本，记录临床科室接收员信息。 14、支持查询诊断结果，并支持自助打印送检标本的诊断报告；支持限制打印次数。 15、支持冰冻诊断结果实时弹窗提示、语音播报。支持查询冰冻报告医师预留手机号。 ▲16、各个站点均能显示进度，进度包括登记、取材、脱水、包埋、制片、初诊、复诊、终审、医嘱、延期、报告打印、报告发放等，能查看每个进度节点的时间、操作人，并能导出报表。（提供系统截图，并加盖公章） |
|  | （二）标本接收、登记工作站 | 1、支持条形码/二维码自动扫码接收。 2、支持来自院内标本、外院标本以及远程病理标本的接收。 3、标本在送数据汇总，清晰了解当日正在送检病例，科室接收后，自动登记录入并从申请库中移除。 4、通过病人的门诊卡、身份证或标本条码实现一键读取病人数据，无需人工输入病人申请单信息（需要与医院的第三方软件对接）；支持身份证号码合法性校验。 5、支持门诊患者自动查询匹配收费情况，包括收费明细、收费金额、申请科室、执行科室，供登记人员核对。 6、拒收不合格标本，并记录不合格标本拒收原因，实时反馈回临床送检端；系统生成统计报表，可通过标本类型、日期、送检科室、拒收原因进行统计分析。 7、支持同名检测并提示，可使用身份证号、住院号、ID号、姓名、年龄进行同名检测匹配。 8、支持标本接收后追加标本；同时支持冰冻标本多次送检使用同一病理号按标本多次报告，对应的常规报告可合并引用多次冰冻报告。 9、支持分类接收登记，根据分类类型自动生成病理号；支持手动修正病理号；支持病理号连续性及唯一性校验。 10、支持对所属标本疾病系统进行至少两级分类。例如消化系统-胃。 11、支持标本接收后同步自动打印病理标签，支持根据标本袋数量打印标签数量。 12、支持图像识别设备（高拍仪等）对标本、申请单进行拍照保存。支持工作流程中能够在当前工作界面便捷调阅。 13、打印标本接收回执单，支持按病人单个打印、按送检人批量打印等多种打印模式，并支持自定义回执单内容。 14、支持来院会诊登记。支持打印会诊回执，并可自定义回执内容 15、支持报告单发放登记，方便查询报告单领取情况。 16、支持模板化、批量化导入外单位的excel电子申请单。 ▲17、支持加急、特殊标本的标注（申请端、前台工作站），并在全科室全员所有工作界面、运营中心大屏醒目显示。（提供系统截图，并加盖公章） |
|  | （三）取材工作站 | 1、传染病提示，提示取材医生该标本患者具有传染性疾病。 2、支持标本预处理登记，记录处理时间、处理员，支持后续质控标本固定至预处理的间隔时长。 3、医嘱优先，未取材列表中优先显示医嘱病例；支持两日以上未取材的标本醒目提醒。 4、支持取材医生单人取材模式，也支持与记录人员端协同工作进入双人取材模式。 ★5、双人模式下可对取材信息、肉眼所见同步操作，实时更新；且除取材信息和肉眼所见的操作外，记录人员端和取材医生端进行其他操作互不干扰。（提供现场系统功能演示，不接受ppt、录像等非系统功能演示形式） 6、支持取材人员登陆时选择并确定脱水篮，同时根据脱水篮容量，自动报满换篮，切换单双人取材模式时不影响脱水篮的选择。 7、支持光标任意状态下，根据扫码信息内容自动判定扫码动作含义。例如扫描标本袋打开取材工作界面，扫描包埋盒自动核对是否为当前操作病例的包埋盒。 8、支持光标任意状态下扫描包埋盒，自动核对是否与当前操作病例匹配，自动报错，有扫码顺序记录并供查询。 9、支持调阅患者历史病历、冰冻信息、影像信息。 10、支持调用文档、视频形式的取材技术操作规范。 11、支持拍照、录音、录像，支持无互联网支持下自动语音转文字录入，病理专业词汇录入成功率不低于90%，支持语音词库维护。 12、支持大体标本拍摄时进行尺寸测量及图像处理，如镜像、图形标注、文字注解等。 13、支持与监控系统对接，对取材过程分阶段自动录像，并可一键查询某病例对应的取材录像。 14、包埋盒打印功能，可接本科室现有包埋盒打印机打印，同时市场主流包埋盒打号机进行无缝打印。 15、可根据送检标本，调用标准取材包埋盒列表模板，快速建立包埋盒列表。支持与包埋盒打印机对接一键打印包埋盒列表。 16、术后冰冻的取材应自动继承术中冰冻取材描述信息。 17、有“附言”记录功能，可选“用完”、“脱钙”、“保留”等内容用来记录取材的特殊要求；支持内镜标本取材时一键开启默认“用完”附言。 18、支持对每一例标本的脱钙时间、延长取材时间等进行时长标注，并且在结束前自动发送消息至相关的取材医生账号；支持该例报告的诊断时间质控在国家规定时长上自动加上所设置的时间，后期质控自动过滤。 19、支持记录修改取材内容的明细日志；支持报告已发布（审核）的病例如果需要修改取材内容需在本站中一键向审核医生申请修改，同时保存详细的修改记录。 20、剩余标本定期清理提醒，支持批量剩余标本清理，打印标本清理交接单。 21、取材结束后，需经过取材医生点击确认后结束取材。 |
|  | （四）脱水工作站 | ★1、取材完成后支持按脱水篮批量核对（脱水交接），支持通过高拍仪或其他图像识别设备实现对整框包埋盒一次性识别，并变更样本状态，整框识别时间≤10s。统计识别到的病例总数，蜡块总数以及未识别到蜡块，成功和失败的不同颜色显示。同时未识别的包埋盒支持不单独摆放的情况下进行二次识别；支持识别后保存页面设计识别原始图。（提供现场系统功能演示，不接受ppt、录像等非系统功能演示形式） 2、核对（脱水交接）后自动完成无纸化交接，记录相关核对人、脱水接收人等信息；同时也支持手动打印纸质交接单。 3、对同一病例未脱水的蜡块进行自动标注提醒（需体现在全系统各站点取材列表信息中），例如脱钙未脱水的蜡块。 4、支持按脱水篮批量上机脱水，也支持单个包埋盒添加上机脱水。记录上机历史记录。 5、支持按脱水篮批量记录脱水失败原因，也支持单个包埋盒二次脱水并记录原因；支持记录二次脱水时间、操作员等信息，并列入质控。 |
|  | （五）常规技术中心 | 1、支持常规技术医嘱确认执行、退回操作，并注明退回原因，消息通知开单医生。 ★2、支持对技术组、诊断组发布任务，消息通知到相关医生，并支持数据中心显示。（提供现场系统功能演示，不接受ppt、录像等非系统功能演示形式） ▲3、技术室数据中心实时展示未分配或未领取的待处理工作，如待包埋、待切片、待技术医嘱。（提供系统截图，并加盖公章） 4、支持包括图像识别设备（高拍仪等）整框批量自动识别包埋盒、按脱水篮等多种批量方式分配或领取包埋和切片任务，支持蜡块识别失败提醒；也支持单个号码手动输入和扫码枪扫码识别。 5、支持包括图像识别设备（高拍仪等）整框/整板自动识别在内的多种批量方式分配技术医嘱任务。 6、支持包括图像识别设备（高拍仪等）整板自动识别切片、按标本所属系统分类等多种批量方式分配切片。 7、支持按个人或按工作小组分配工作任务。 8、未执行的任务支持撤销分配、重新分配。 9、【蜡块归档】支持图像识别设备（高拍仪等）整框自动识别批量交接，也支持单个号码手动输入和扫码枪扫码识别归档；支持打印交接单。 10、【蜡块归档】支持查询显示当日执行后未归档蜡块列表。 11、【蜡块归档】支持技术医嘱、特检医嘱执行时自动更改归档状态，需重新归档。 12、【大屏显示数据】支持医生在报告站开出的技术医嘱，数据中心进行实时提醒（语音播报、大屏显示）。 13、【大屏显示数据】显示实时包埋、切片、医嘱工作量、执行情况、超时情况。 14、【数字化切片】支持对接市场主流常见的数字切片扫描设备，支持自动识别病理标签匹配至病例下，支持诊断工作站报告界面一键打开浏览。 15、【数字化切片】支持自动生成数字病理浏览二维码。 (1)包埋工作站 1、技术员登陆后自动显示已分配或领取的包埋任务列表。 2、提醒特殊标本（小组织、活检组织、皮肤、粘膜等）的包埋注意事项。 3、提供对应标本的取材描述，供包埋技术员查看。 4、记录“无组织、组织极小”等各类取材异常情况，实时进行取材质控评价。 ▲5、支持冷冻台图像识别设备（高拍仪）逐个或批量识别正在冷却中的包埋盒并完成包埋任务，支持识别失败提醒并重新识别。（提供现场系统功能演示，不接受ppt、录像等非系统功能演示形式） 6、提供特殊情况下手动确认功能，支持批量处理。 7、支持批量移交包埋任务。 (2)切片工作站 1、技术员登陆后自动加载已分配/领取切片任务列表。 2、支持扫码枪扫描包埋盒自动打印玻片，支持自定义开启或关闭此功能。 3、支持扫码枪连续扫描包埋盒、玻片自动核对，支持自定义开启或关闭此功能。 4、支持切片过程中，实时对当前切片进行包埋、取材质控评价，填写质控原因。 5、支持自动玻片打印或核对功能关闭时，图像识别设备（高拍仪等）整框批量自动实时识别包埋盒并完成切片任务，支持识别失败提醒。识别成功自动从工作列表中移除。 |
|  | （六）特检工作站 （含特染、免疫、分子等） | 1、支持对特检进行全流程管理，包括确认执行、退回、打印标签、上机、交接等，支持打印工作单、交接单。 2、支持分类显示工作列表，优先显示已发布特检但尚未执行的病例信息列表。 3、支持医嘱退回开单医生，并注明原因，退回后自动回到医师病例相关列表中；支持系统内消息提醒开单医生。 4、可从医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容，自动生成免疫组化切片等切片条码标签信息。 5、支持标记物标签打印多种输出模板，自定义模板、免疫组化仪专用标签模板。 6、支持和科室现有免疫组化仪及目前市面主流免疫组化仪对接，自动生成免疫组化仪专用标签。 7、支持根据抗体数量自动减扣试剂容量，预测库存余量，支持库存报警。 8、支持显示蜡块归档信息。 9、特检制片结束支持图像识别设备（高拍仪等）整板批量交接，支持根据开单医生自动判定交接人，同时也支持修改交接人。 10、支持多条件分类统计特检工作量、标记物数量。如按标记物名称统计、按特染或组化统计、按时间统计等，形成柱状图表。 11、支持先做后补费标注，未收费前系统限制报告发布。 12、支持根据标记物标价、数量信息统计应收金额。统计模块支持按时间统计相关内容的毛收入。 |
|  | （七） 分子病理报告工作站 | 1、支持对接分子检测设备，实现数据回传并绑定病理号。 2、支持自定义分子诊断模板编辑，用户可根据需求自定义分子病理诊断报告模板。 |
|  | （八）诊断工作站 | (1)主界面 1、可根据个人设定按全库或细分病理库展示诊断列表。 2、优先显示加急、即将超时、超时、延迟病例等特殊标注的病例。 3、退出工作站前提示未报告（终审）的病例数量，并询问是否前往处理。 4、【归档】支持查询本人已报告、未归档切片明细，并支持一键批量借阅。 (2)报告界面 1)常规书写 1、【信息】支持查看最近打开病例，可快速跳转到之前打开过的诊断界面，可在几个诊断界面之间进行快速切换。 2、【信息】可在诊断界面查看病例的基本信息、临床资料；支持对接院内影像、检验、门诊/住院病历系统，调阅相关图文信息。 3、【信息】支持直接查看大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。 4、【信息】支持诊断界面直接查看切片、蜡块、医嘱、特检实时状态。包括但不限于切片制片状态、切片是否外借会诊、剩余标本存放位置及是否处理、切片和蜡块的仓库存储位置等。 5、【信息】支持默认根据身份证号匹配历史病理，也支持自定义按照姓名、ID号、住院号或/和手机号等信息匹配历史病理。 6、【信息】支持自动识别住院患者在院情况，特别是提醒出院医嘱及时间。支持关联患者费用类别。 7、【转诊】支持多级诊疗制度，初诊医生支持自动定向转诊上级医生；支持同级转交；支持转诊撤回、退回；支持单个、批量转诊、转交。 8、【诊断】支持自动调用下级医生诊断结果。 ▲9、【诊断】支持结构化报告，支持自定义新增、修改结构化报告模板；支持所见即所得的修改方式。（提供系统截图，并加盖公章） 10、【诊断】支持根据肿瘤系统分类自动展开词库模板列表，并支持手动展开其他系统词库，快捷录入至诊断框。 11、【诊断】系统提供最新疾病诊断规范、专家共识数据库，在诊断界面可进行分系统、或按疾病名称进行查询，并可一键调阅，支持用户自行内容维护。支持文档、图片、视频类型数据。 12、【诊断】支持系统内存储数字病理切片，并支持报告内打开对应的数字病理切片；数字病理切片格式全兼容性。兼容麦克奥迪、江丰、优纳、徕卡、罗氏、滨松（日本）、3DHISTECH（匈牙利）、飞利浦、帝麦克斯、蔡司等主流厂商设备格式。 13、【诊断】延迟诊断，可对病例进行延迟诊断，并标明延迟原因发布至HIS。支持延迟统计。 14、【诊断】支持批量签发报告。 15、【采图】支持对接windows免驱相机，在书写报告时可同时浏览、采集和保存镜下图像，切换病例操作简便，无需反复开关采集界面。 16、【采图】不能对接的数码摄像头支持文件夹监控式图像采集；支持在书写报告时同时采图，切换病例简便，无需反复开关采集界面。 2)会诊 1、【转诊】支持亚专科转诊。支持按接诊亚专科统计工作量；支持按提交亚专科统计工作量。 2、【科内会诊】可发起科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。 3、【科内会诊】支持全科会诊，也支持指定专家会诊。 4、【科内会诊】会诊意见专家之间相互不可见，待会诊意见提交后，会诊意见才对最终审核者可见。 5、【科内会诊】最终审核者参考各专家意见发布审核报告后，各专家意见会诊意见不支持撤回或修改。 6、【科内会诊】支持打印专家会诊意见汇总表。 7、【科内会诊】支持按接诊科内会诊统计工作量，支持按提交科内会诊统计工作量。 3)质控 ▲1、【质控常规】常规切片和免疫组化切片支持评优制和按照国家质控标准打分制两种模式，其中打分制支持单张切片评分或多个切片批量评级，并支持后续质控统计。（提供系统截图，并加盖公章） 2、【质控痕迹】支持报告界面查看本病例的所有操作记录。 3、【质控冰冻】常规病理有做冰冻检查的，诊断界面提示需质控评价。符合、基本符合、不符合，质控模块能对符合率作出统计。 4、【质控细胞】细胞病理，可对细胞学诊断进行阳性标记，质控模块能对阳性率作出统计。 5、【质控细胞】常规病理或特检病理近期有细胞学检查并且阳性时诊断界面提示需质控评价。符合、基本符合、不符合，质控模块能对符合率作出统计。 6、【危急值】支持危急值标记，提供完整的危机值详细信息登记页面，支持打印；并支持统计导出。 7、【临床病理沟通】支持临床病理沟通登记，提供完整的临床病理沟通详细信息登记页面，支持打印；并支持统计导出。 8、【随访】可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并按设定频率或制定日期进行随访提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。 9、【收藏】可对感兴趣的病例进行收藏管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，收藏夹支持自定义收藏分类管理，医生可以导出自己的收藏夹病例列表。 4)医嘱 1、【医嘱】可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化、分子病理等，支持医嘱保存和发布。 2、【医嘱】发布的内部医嘱在相应的操作员操作界面或技术中心大屏上有相应提示，特检医嘱的结果应支持快捷导入诊断意见。 3、【医嘱】支持按套餐开具免疫组化医嘱，选择套餐后支持添加、删减标记物。 4、【医嘱】按非套餐免疫组化下医嘱时，需提供便捷的免疫组化标记物选择方案，如首字母模糊查询、联想查询等方式。 5、【医嘱】免疫组化染色完成并交接后，体现接收人（初诊）、交接时间等信息。 5)报告发布 ▲1、提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可支持病理分类决定是否设定犹豫期，如冰冻病理不设犹豫期。（提供系统截图，并加盖公章） 2、支持紧急审核，跳过犹豫期。 3、我支持报告撤回、注明撤回原因功能，并支持根据临床是否打印报告限制撤回。 4、支持限制撤回时需向指定角色发起撤回审批流程。 5、支持按人员撤回数量、撤回原因进行统计。 6、提供补充报告功能，并可以添加多份补充报告，多份补充报告应展示最新一份补充报告的状态。 7、支持多种报告格式预览打印，并在打印发布后，记录使用的模板，固定最终的PDF报告。提供补打报告功能，并自动选择最后一次PDF报告进行打印。支持自动存储备份已打印的PDF报告文件，并支持二次报告及备份功能。 8、支持对接自助打印机打印报告，支持CA电子签名，支持临床送检工作站打印报告并限制打印次数。 6)其他 1、【后台】支持自定义修改报告模板，并支持所见即所得的修改方式。 2、【数字化切片】支持一键发布数字切片二维码至远程病理平台。 3、【数字化切片】支持报告中显示数字切片二维码。 4、【数字化切片】支持设置数字切片二维码失效时间。 |
|  | （九）前台/窗口工作站 | (1)前台 1、可查阅本站所有病例信息。 2、支持秘书账号，针对所有未审核病例录入结果。 3、支持发布任务，消息通知到相关医生，并支持数据中心显示。 4、支持一键短信给患者发布通知，并支持短信内容词库维护。 (2)标本接收、登记工作 功能同（二）标本接收、登记工作站 (3)借片、还片功能 1、支持借还管理，并将状态在病例列表中体现。 2、支持借片押金统计，并支持还片自动退费。 3、支持根据是否切白片、身份类别不同打印不同格式的借片申请单。 4、支持切白片自动下医嘱。 5、支持借片成功后自动通知相关各级医师（初诊、复诊、终审），相关医师可一键打开相关病例信息。 6、借/还片支持图像采集（借片申请、身份证明、会诊结果的采集），采集信息支持浏览。 7、还片支持符合率质控，符合、基本符合、不符合。 8、还片成功支持一键通知相关各级医师。相关医师可一键打开会诊结果。 9、支持网页/微信公众号预约借片功能，根据预约信息打印纸质借片单。（具体根据医院需求及实施条件响应，需提供书面承诺函，不额外收取费用） |
| 二、质控管理模块 |  | 1、支持所有国家质控中心推荐的质控项目。 2、具有工作量统计、诊断符合率、时间质控、质量评价质控项目。 3、全流程有完善的操作痕迹记录，记录账号登陆IP、MAC地址，以供溯源查询。 4、【查询】模糊查询，可根据数据库中所有录入字段，进行多条件复合查询，如送检标本包含“胃”并且病理诊断包含“癌”并且病理诊断不包含“炎症”来查询单纯的胃癌。 5、【查询】支持查询权限设置，支持设置账号的查询时长权限设置。3个月、半年、1年、3年，长期。支持限定导出权限。 6、【会诊】支持统计会诊符合率。 7、【会诊】支持导出会诊与原病理对照表。 8、【会诊】支持导出不符合病例与原病理的结果对照表。 9、【冰冻】支持统计冰冻病理及时率、符合率。 10、【冰冻】支持导出冰冻超时病例。 11、【冰冻】支持查询并导出冰冻病理、常规病理、特检病理结果对比表。 12、【冰冻】支持导出冰冻病理不符、基本符合的病例与原病理的结果对照表。 13、【冰冻】支持统计计算医生、技师及时病例数。 14、【细胞】支持统计计算医生发现阳性病例数。 15、【细胞】支持统计计算医生诊断及时病例数，自动过滤节假日。 16、【工作量】支持按患者身份类别统计工作量。 17、【工作量】支持全科按分类统计工作量。 18、【工作量】支持按病例数、蜡块数分别统计医师、技师工作量。 19、【工作量】支持统计取材、包埋、切片工作量。 20、【危急值】支持危急值原因分类、科室分类、报告人等多条件统计查询。 21、【临床病理沟通】支持按沟通原因、沟通人等多条件统计查询。 22、【特检】支持分类统计、按标记物统计医生医嘱开单情况。 23、【特检】支持分类统计、按标记物统计技术员的工作量。 24、【特检】支持分类统计特检按标记物的使用量。 25、【特检】支持统计技术员常规医嘱的工作量。 26、支持根据科室不同阶段的需求，提供定制更多质控服务。 |
| 三、物料及设备管理模块 |  | 1、【物料】支持对接医院物资智能管理系统，并支持二级库管理功能。 2、【物料】支持物料分类登记，物料信息包括但不限于名称、简写、规格、采购价格、批号、有效期、生产厂家、供应商、简介，毒麻药品保管责任人。 3、【物料】支持根据科室工作量自动减扣相应物料，预判库存余量，支持设置余量报警。 4、【物料】支持物料分类设置管理人员，余量报警通知到相应的负责人。 5、【物料】在系统中，支持相关页面点击物料名称展开物料图文详情介绍。例如：开具免疫组化医嘱时，可以点击抗体名称，展示具体的图文介绍。 6、【设备】支持对接医院设备管理系统，支持分类登记、查询。 7、【设备】自动识别智能设备或绑定电脑的设备工作状态并上传设备使用记录。 8、【设备】支持使用记录报表导出。 |
| 四、存档管理模块 |  | 1、提供层级式的归档柜管理功能，分区域、柜子、层级、抽屉等，支持新建、修改、删除； 2、支持资料批量搬家。 3、按未归档、已归档直观显示归档病例数据。 4、支持高拍仪等设备整框/整板批量归档切片、蜡块；也支持扫码枪扫码归档；也支持手工批量归档。 5、运营中心自动显示未归档信息、借阅申请信息等，支持未归档超时时长排序。 6、支持高拍仪等设备整板批量扫码借阅切片、蜡块。 7、支持按医嘱打印借阅单。支持多条医嘱合并打印。 8、支持信息与借还片功能联动，自动更新切片、蜡块的在库情况。 9、支持同步调阅信息至所有切片、蜡块列表，例如诊断报告界面，查看切片列表时可显示该切片已借走或该蜡块不在库。 10、支持记录和查询切片、蜡块出库原因、调阅人、时间等信息，例如医嘱、借片、科研。 11、支持科研式批量调取，提供制式Excel表格（例如ID号、病理号、申请号、患者姓名等查询条件），导入调取界面后，自动生成带有存放位置的报表，并自动区别在库情况，供仓库保管员调取相关物品，并最后生成实际调取登记本，供打印、签字。 12、支持设定时长自动催还，按借阅原因、借阅人显示在不同的数据大屏界面。例如医嘱借阅超时显示在技术数据中心；科研调阅显示在诊断数据中心。 |
| 五、远程病理平台 | （1） 单位用户端 | 1、支持互联网web登陆，互联网申请端用户数不少于200个。 2、记录患者详细信息、病史、检查、检验结果。 3、记录送检标本的详细信息，包含物流编码、标本名称、标本数量、标本类型、采集部位、标本固定方式、固定时间、离体时间、接收时间、接收人，便于后期信息追溯。 4、支持无纸化申请，手术医生无需打印申请单亦可提交病理申请。 5、打印申请单，若需要纸质申请单亦可一键打印。 6、支持标本分类录入，支持按照常规病理、快速病理、冰冻、细胞学等分类；支持按亚专科进行分库录入。 7、记录标本标本固定方式，标本离体、标本固定时间、派送时间。 8、标本状态查询，反馈标本接收状态、接收人、拒收时间、拒收原因等信息。 9、支持按送检单位、科室账号查询、打印报告。 |
|  | （2） 患者入口 | 1、支持患者查询、打印本人报告。 2、支持借片预约、审批，打印申请单。 3、支持切白片预约、审批。 4、支持邮寄报告、切片的预约、审批。 |
|  | （3） 诊断端 | 1、【远程诊断】支持内网报告、数字切片一键发布至外网平台。 2、【远程诊断】支持诊断医生通过互联网远程阅片、诊断、报告回传。 3、【远程会诊】支持完整的病理会诊综合解决方案，满足各医院网络远程数字切片上传、诊断、转诊、医嘱、补充诊断、报告下载打印。 4、【远程会诊】完善的信息提醒机制，支持邮件、短信等方式进行会诊通知信息推送。 ★5、【远程会诊】分享病例：病例可选择加密、公开、时效选择的方式，一键生成分享链接发给其他人。同时也支持分享已诊断病例。（提供现场系统功能演示，不接受ppt、录像等非系统功能演示形式） 6、【远程会诊】查看/打印/导出已诊断报告：支持查看已诊断报告。 7、支持判断报告是否已打印，决定是否能够一键撤回报告。 8、数字病理切片格式兼容性高，能够兼容市面主流厂商设备数字切片格式，支持包括诸如麦克奥迪、江丰、优纳、志盈、生强、罗氏、莱卡、蔡司、飞利浦、帝麦克斯、3DHISTECH（匈牙利）、滨松（日本）等品牌的数字切片格式。 |
|  | （4） 教学端 | 1、支持创建数字切片教学专栏。 2、支持按专栏加密、公开、时效定义专栏的属性。 3、支持批量上传数字切片，可上传教学资料，以及word、excel、取材视频多种格式的文本资料。也可支持从内网报告系统导入数字切片。 4、切片资源可作为试题库，并支持随机出题，可按组或人员分发试卷，供考试考核。 ★5、教学模块包含课程教学、作业中心、考试中心、资源中心、课程统计、课程评教模块，可完成课程学习、考试、成绩统计、课程评教功能。（提供现场系统功能演示，不接受ppt、录像等非系统功能演示形式） |
| 六、生物样本管理模块 |  | 1、支持容器树状结构化管理，房间、冰箱、层架、盒子。 2、支持记录样本的患者信息、生物样本类别、疾病系统分类、疾病病种分类、科研项目分类等。 3、支持用户自定义样本信息的结构和字段内容。 4、用户可以按照课题组、科室、医院、研究机构等组织结构来划分组。 5、根据用户所在不同分组，设置访问或操作其所属机构的样本的权限。 6、支持患者信息、诊断结果从HIS、PACS、LIS、PIS中直接调用。 7、支持冻存管预置二维编码的记录和管理；也可以支持标签打印管理。 8、支持按系统分类编号，支持按生物样本类别设置亚号。 9、支持记录病种ICD-0编码。 10、同一患者信息下支持记录多条生物样本信息，例如组织、血液等 11、支持同一患者入库多份生物样本的，直接复制样本信息。 ★12、支持样品入库、出库、还库、审核管理。（提供现场系统功能演示，不接受ppt、录像等非系统功能演示形式） 13、支持通过样本信息中的条件组合筛选样本，进而实现批量出库。 14、系统具备已出库样本查询功能，支持查看已出库样本的信息记录。支持催还。 15、样品冷冻盒位置校验，可以通过输入或者扫描样本编号，快速获取样本目前的状态和存储位置等信息。 ★16、支持记录出库原因、出库科研项目编号。支持出库科研项目编号与原入库项目编号不符的，需原科研项目负责人审批。（提供现场系统功能演示，不接受ppt、录像等非系统功能演示形式） 17、支持样本出库时依旧保留样本的原有位置信息，显示出库状态。 18、支持打印出库信息列表，方便调取及交接。 19、支持还库记录标本剩余量。 20、支持根据还库次数记录标本冻融次数。 21、支持删除样本库里的样本，被删除的样本存放在样本回收站中，样本回收站中的样本可以被彻底删除或撤销删除。 22、支持为患者生成随访计划。 ▲23、随访计划的生成可单条增加，也可批量规律性增加。（提供系统截图，并加盖公章） 24、支持通过筛选找到需要的随访记录。 25、支持记录每次随访的随访数据和随访状态。 26、支持用户可以自定义随访信息的结构和字段内容。 |
| 七、运营中心 |  | 1、提供运营中心监控模块，大屏显示当前运营情况，例如工作进度、工作效率、任务列表、加急病例进展、紧急通知、仓库归档信息列表等。 2、支持各部门中心的需求显示不同的运营内容，如主任中心、诊断中心、技术中心、资料室中心等。 3、支持占屏通知、语音播报，支持设置占屏时间。 |
| 八、后台配置 | （1）用户管理 | 1、用户管理，针对病理科人员变动，管理员可以单独新建、修改、删除、冻结、启用每个用户。支持设定自动冻结时间。 2、支持账号冻结状态下，禁止登陆，在系统中不被显示也不能被分配工作。 3、多角色管理控制用户权限，将用户角色化，同角色用户拥有相同的权限，角色权限可以由管理员进行设置。 4、角色权限细分，支持单人多角色配置。 |
|  | （2）信息管理 | 1、管理员可以对送检医院、送检科室、送检医生、常用词、收藏列表进行编辑、排序，以提高工作效率。 2、访问终端设置，管理员针对客户端IP地址可设定访问权限。 3、编码规则设置，支持自定义病理名称、长度、前缀、连接符和中间数字等。 4、格式设计，管理员可根据需求编辑本系统中出现的所有报告样式，包括申请单和回执单。 ▲5、提供结构化报告模板，报告模板的自定义编写界面和预览界面应展示友好。（提供系统截图，并加盖公章） 6、诊断录入框支持特殊分类的富文本编辑器，参考Word编辑器的工具栏、可调节字体、斜体、加粗、颜色等等。例如肾穿报告或分子病理报告需要图文、表格等多种文本格式汇总。 ★7、支持自定义工作流，按照科室需要自定义设置相关工作流可以跳过/免除子流程，例如会诊工作流，登记后可以跳过取材、切片子流程。（提供现场系统功能演示，不接受ppt、录像等非系统功能演示形式） ▲8、超时配置，针对冰冻、会诊等不同检查方法可独立设置超时配置，并且提供各个环节的时间管理。通知的人员、通知次数和方式、节假日跳过设置等。（提供系统截图，并加盖公章） ▲9、支持节假日配置，新增、编辑、删除系统节假日及补班；时间统计模块根据设置的系统节假日、补班，自动缩减、增加统计时长。支持每年年底提醒管理员设置节假日。（提供系统截图，并加盖公章） |
| 九、附赠硬件 | 配置需求 | 1、身份证读卡器*2套 2、一维码\二维码扫描枪*10把 支持屏幕扫描； 最小扫描尺寸不大于0.6x0.6cm； 支持一次性能同时读取最少15个条码，并按顺序输出 3、工控一体机*10台 15英寸及以上电阻屏，响应时间≤5ms； 一体无缝设计，防尘、防水、防油污； CPU基础频率≥2.6GHz； 内存4G及以上； 固态硬盘64G及以上； 4、包埋盒专用批量识别装置和/或高拍仪，共10台 单次识别数量：>100片； 识别时间：≤10s； 支持编码：OCR识别、一维码、二维码； 单个二维码识别面积支持≤0.4x0.4cm； 批量识别成功率≥90%； 5、语音转文字录入话筒*5台 6、75寸或以上大屏幕一体机*1台 |