询比文件附件：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 最高不含税响应单价 限价（元/台/块/张） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国密读卡器 | 17 | 台 | 880 |
| 2 | 四门国密门禁控制器 | 4 | 台 | 3140 |
| 3 | 双门国密门禁控制器 | 1 | 台 | 2700 |
| 4 | 视频安全门禁系统 | 1 | 台 | 158000 |
| 5 | 安全加固NVR | 3 | 台 | 22500 |
| 6 | 国密安全视频设备 | 17 | 台 | 1700 |
| 7 | 6TB企业级硬盘 | 20 | 块 | 1350 |
| 8 | 国密CPU卡 | 100 | 张 | 20 |
| 9 | 配套PC | 1 | 台 | 7200 |
| 10 | 发卡器 | 1 | 台 | 2700 |