## 设备材料价格表(合价)
空调系统设备、材料参考品牌表
序号 | 设备及材料名称 | 参考厂家及品牌
1 | 多联体空调 | 格力 | 大金 | 三菱
2 | 中央集控系统 | 雅坤(雅士) | 宝赛 | 能迪
3 | 多功能显示控制面板（六联） | 佛山飞星 | 宝赛 | 恒朗
4 | 盘管风机 | 新晃 | 开利 | 华德
5 | 静压箱 | 东莞飞达 | 广州泰昌 | 广州吉高
6 | 70C°防火调节阀 | 东莞飞达 | 广州泰昌 | 广州奥洁
7 | 散流器 | 东莞飞达 | 广州泰昌 | 广州奥洁
8 | 风管止回阀 | 东莞飞达 | 广州泰昌 | 广州奥洁
9 | 排风防雨百叶 | 东莞飞达 | 广州泰昌 | 广州奥洁
10 | 风管止回阀 | 东莞飞达 | 广州泰昌 | 广州奥洁
11 | 排风口 | 东莞飞达 | 广州泰昌 | 广州奥洁
12 | 回风口 | 东莞飞达 | 广州泰昌 | 广州奥洁
13 | 70C°防火调节阀 | 东莞飞达 | 广州泰昌 | 广州奥洁
14 | 电动多叶风管蝶阀 | 东莞飞达 | 广州泰昌 | 广州奥洁
15 | 手动风量调节阀 | 东莞飞达 | 广州泰昌 | 广州奥洁
16 | 防雨百叶 | 东莞飞达 | 广州泰昌 | 广州奥洁
17 | 排风扇 | 松下 | 正野 | 金铃
18 | 排风机（箱） | 南方风机厂 | 松下 | 正野
19 | 定风量阀 | 德国妥思 | 巴科尔 | 菲尼克斯
20 | 变风量阀 | 德国妥思 | 巴科尔 | 菲尼克斯
21 | 紫铜管 | 宁波永享 | 天力 | 上海飞轮
22 | 泄水阀 | 埃美柯 | 同力 | 博力特
23 | 强磁水过滤器 | 鸿翔 | 泽宇 | 品拓
24 | 电动调节阀门 | 江森 | 西门子
25 | 二通阀 | 江森 | 西门子
26 | 阀门 | 冠龙 | 斯派莎克 | KITZ
27 | 自动排气阀 | 埃美柯 | 冠龙
28 | 高效过滤器 | 康斐尔 | AAF | 剑桥
29 | 保温材料 | 华德复乐斯（带铝萡） | 阿乐斯复乐斯 | 华美
30 | 方形散流器 | 广州铭铉 | 广州吉高 | 深圳康友
31 | 冷冻、冷却水泵 | 广一 | 佛山水泵厂 | 格兰富
32 | 抗震支架 | 广州睿文 | 荣润德 | 力衡
33 | 排烟风机 | 广东创盈机电 | 深圳南宇机电 | 广东飞达