广州市红十字会医院血透室系统及硬件配套项目

采购需求

| 一 、采购预算 |  |
| --- | --- |
| 人民币贰拾玖万捌仟元整（￥298000.00元） |  |
| 二、采购范围 |  |
| 服务内容 | （一）血透管理软件功能清单 模块; 小模块（功能）; 详细功能描述. 透析流程管理; 患者开卡建档; 患者首次透析进行开卡建档，录入卡片信息. 透前称量、签到，自动采集透前数据; 每次透析前先进行体重血压称量，签到，自动采集透前数据. 候诊叫号，支持平板远程呼叫候诊区患者; 护士手持平板远程呼叫候诊区的患者. 透前评估记录书写功能; 患者进入透析室，护士进行透前评估记录. 制定透析方案功能; 医生制定本次透析的方案. 上机核对信息功能; 护士核对患者上机信息. 透析上机与确认机位和抗凝使用情况等; 护士对患者进行上机操作，并再次确认机位和抗凝使用情况等. 透中用药核对并执行功能; 护士核对并执行医生开立的透中药物. 透中监测记录书写功能; 护士或医生对患者进行透中监测记录. 透后评估书写; 评估患者的透后情况，包括透析管路凝血情况，透析器情况，透后体重，实际超滤量. 透析机消毒记录并自动形成透析机记消毒记录本; 透析结束后，对透析机进行消毒处理，并自动生成透析机消毒记录本. 患者信息管理; 患者基本信息; 对接医院HIS系统，一键获取患者信息，包括患者基本信息，病例信息，透析信息等. 透析通路; 维护患者的通路信息，通路并发症信息，使用情况记录. 透析方案; 查看医生开具的透析方案，包括：透析液方案，抗凝方案，封管方案，干体重设定，透中用药等. 医嘱开立; 添加患者医嘱用药信息，长期医嘱、临时医嘱等. 透析记录单; 平板书写的当班透析内容，在电脑端生成记录单。包括：透前评估、透中记录、透中用药、透后记录等. 检验信息; 对接LIS系统，查看患者的检验信息. 宣教记录; 记录护士对患者做的宣教内容. 阶段小结; 汇总特定时间段内患者的住院情况，透析情况，透析并发症，透析通路情况，透析通路并发症，体重控制情况等. 透析过程中的并发症统计; 统计患者透析过程中的各种并发症发生次数. 护士工作量统计; 按时间段统计护士的各项工作指标次数. 透析通路管理; 通路配置; 新增、修改、查看全科所有病人的通路配置情况，如：自体内瘘、长期管、临时管、移植血管等. 并发症统计; 统计不同类型通路并发症的发生次数. 特殊情况汇总; 统计通路并发症记录和使用情况记录. 透析质量管理; 透析检查结果; 新增、修改、删除患者的透析检查结果. 检查结果回顾; 查看每个病人各项透析指标的变化曲线. 检查结果汇总; 查询时间段内病人的各项检验指标，包括：钾、钙、磷、血红蛋白等. 项目指标; 新增、修改、删除需要进行透析评估的各项指标. 持续质量改进记录; 新增，修改，删除持续质量改进记录. 设备档案管理; 故障报修; 新增、修改、删除每台透析机的故障情况. 透析机管理; 维护科室的透析机，包括：机器号、品牌型号、感染类型等. 消毒液残留检测; 添加、修改、删除透析机的消毒液残留情况. 透析机技术参数校验记录; 添加、修改、删除透析机的各项参数校验结果. 水处理维修记录; 添加、修改、删除水处理设备的维修记录. 水系统管理; 添加、修改、删除科室的水处理设备. 水处理系统运行保养记录; 添加、修改、删除水处理设备运行保养记录. 新水处理系统运行保养记录; 添加、修改、删除科室新的水处理运行保养记录. 透析机消毒记录; 患者下机自动生成透析机消毒记录本. 设备故障分析; 添加、修改、删除设备故障分析情况. 水处理系统技术参数校验记录; 添加、修改、删除水处理设备技术参数校验情况. 患者治疗计划管理; 患者预约计划; 根据单双周或者每周给患者进行透析计划配置. 患者治疗计划; 新增、修改、删除患者每天的透析计划安排. 患者治疗计划查询; 查看患者每天的透析计划执行状态. 透析机加班管理; 针对第四班次做透析的患者，进行加班管理. 治疗方案管理; 透中用药; 查看每个病人的透中用药配置情况. 透中用药记录; 查看每个病人每天的用药记录情况. 体重管理; 查看病人的体重记录. 抗凝方案管理; 查看病人的抗凝方案. 个性化透析液; 查看病人的透析液方案. 血压数据; 查看病人的血压记录. 数据 统计; 查房统计; 统计时间段内病人的查房记录. 穿刺失败统计; 统计时间段内穿刺失败记录. 工作概况; 查看科室每天的人数、不同类型通路的使用人数. 患者收费指引; 按时间段查询患者的用药数量和耗材使用数量. 质控指标统计; 按时间段查询患者的各项质控指标达标情况，如：尿素清除指数、尿素下降率、透析间期体重增长控制率、动静脉内瘘长期生存率等. 患者信息统计; 按时间段查询患者的年龄构成比、性别构成比、透析并发症构成比、原发病诊断构成比、感染类型构成比等. 透析信息统计; 按时间段查询患者的透析液方案、抗凝方案、透析器、治疗模式、透析中并发症、通路类型统计、通路并发症统计. 透析护理质量统计; 按时间段查询体温大于等于37.3的患者例数、无肝素透析例数、透前血压【90-140，60-90】的例数、设定超滤量大于等于透前体重5%的例数、体重5%控制水准达标人数. 病例信息上传; 病例信息上传; 将患者的基本信息、实验室检查信息等上传至国家血液透析病例信息登记系统. 文档管理; 常用文档管理; 上传各种文档资料，存档在系统中. 交班管理; 交班设置; 记录交班内容，设置提醒状态. 透析患者营养管理; 营养不良风险预测; 查询存在营养不良风险的患者名单. 量表评估; 对患者进行各项量表评估，如：NRS2002，7分SGA，GNRI，MIS，PEW，热量摄入，食欲评估，体格检查. 三师融合干预; 生成患者三师融合干预报告，由医师、营养师、护士进行三师建议填写. 生成食谱; 根据评估结果，生成患者食谱. 产品管理; 产品管理; 将血透室的耗材、药品信息进行维护管理. 入库管理; 添加、修改、删除每种耗材的入库记录. 出库管理; 根据平板当班透析使用透析器，自动出库耗材. 耗材汇总; 按时间段统计耗材的出入库数量. 科研项目管理; 基础信息; 可以导入患者基本信息、评估内容并按时间区分储存。查看项目的基本信息和分组指标信息. 项目简介; 包括科研项目课题名称，项目背景、目的，课题小组成员，资金来源，附件等. 项目分组; 根据时间段查询科研项目需要的指标变量值，并对样本数据进行分组. 分组处理方法; 根据不同的分组记录处理方法. 观察指标; 添加需要观察的指标，设定观察时间间隔，查看不同组别中病人设定指标的变化情况. 宣教模板; 宣教模板; 根据血透室常用的宣教内容，分类维护患者宣教信息模板. 电子病历五级评审; 配合电子病历五级评审工作; 五级评审内容： （1）有每次治疗的登记或执行记录，内容包括时间、项目等 （2）治疗记录纳入全院统一的医疗档案体系 （3）治疗过程中的评估有记录 备注：重点考察一般治疗记录必填项、常用项的完整性，如治疗记录号、治疗时间、治疗师项目内容完整比例等。具备完善的数据源对照，如治疗系统与电子病历系统中申请项目的对照. 电子病历六级评审; 配合电子病历六级评审工作; 六级评审内容： （1）治疗过程各环节有记录、可监控 （2）治疗评估能够利用检验、检查的数据 （3）对于高风险治疗有警示和必要的核查 （4）可根据评估结果对治疗方案自动给出建议 备注：重点考察一般治疗记录数据整合性、数据及时性，如评估记录、治疗预约时间、治疗计划项目内容的完整比例等。考察治疗执行时间晚于计划时间比例，计划时间晚于申请时间比例等. 系统对接; 对接医院HIS系统（患者基本信息、医嘱信息等）; 患者基本信息、医嘱信息等对接医院HIS系统. 对接医院LIS系统（患者检验信息）; 患者检验信息对接医院LIS系统. 对接医院PACS系统（患者检查信息）; 患者检查信息对接医院PACS系统. 对接患者360系统，形成全院统一的医疗档案管理体系; 对接患者360系统形成全院统一的医疗档案管理体系. 对接医院集成平台; 根据医院需求对接集成平台. 闭环流程接口; 根据医院需求对接闭环流程接口. 电子签名接口; 根据医院需求对接电子签名接口. 无纸化系统对接; 根据医院需求对接无纸化系统. 医生排班模块; 系统设置医生排班功能; 查看医生的A、P和N班，自动统计各种班次上班天数。. CRRT信息模块; 系统设置CRRT病例编辑功能，内嵌于血液透析系统。; CRRT系统与医院his系统对接，可以实现患者的添加、人口学资料和检验系统信息导入和编辑功能. CRRT病例电子化; CRRT患者的病例编辑和自动汇总成病例纸. CRRT随访; CRRT患者的随访功能. 获取CRRT机数据; 负责配合对接有提供数据接口的CRRT机数据,不涉及因仪器设备原厂商收取接口产生的费用。. - 血透系统配套硬件 产品名称; 数量; 单位; 参数说明. 数据盒子; 46; 个; 采用 MIPS MCU(8MB SRAM)和 和 4MB Flash ，基于 eCos 操作系统 支持 TCP/UDP/Telnet /Modbus TCP 协议 支持 RS232/RS422/RS485 转 转 Wi-Fi/ 以太网数据传输，串口速率最高230400 bps 支持无线工作 STA/AP/AP+STA 支持路由/ 桥接模式网络架构 支持网页方式、 PC 软件简易配置 支持数据TLS/AES/DES3 安全加密配置 支持网页OTA 无线升级 宽电压 5 ～36VDC 供电 尺寸: 95mm x 65mm x 25mm FCC/CE/RoHS 认证 配套联机程序. 平板; 8; 台; WIFI版，国产系统，支持IPV6，运行内存不低于6G，机身存储不低于128G，屏幕尺寸不低于10-11英寸. - 血透系统整体运维服务 - 维护范围 针对本院内血透管理系统。 - 维护目的 通过对软件的标准化维护，帮助客户正确使用、管理和维护应用软件，解决应用运行过程中出现的问题，保证应用正常稳定运行。 - 维护内容 软件维护分类： - 完善性维护 主要包括：模块功能扩展、模块功能修改、用户新功能培训等。 - 数据灾难维护 主要包括：数据备份、数据恢复、系统恢复等。 - 日常维护 主要包括：日常使用故障解决、用户培训、新年度数据库清空及以往数据库备份等。 - 维护说明及承诺 - 全年内电话7天*24小时响应，远程保证7天*24小时/周全年的服务响应。班外时间（含节假日）出现故障，电话/远程无法解决，本地维护工程师应在8小时内到达现场进行处理。负责院方使用的软件产品的正常使用及系统安全。 |
| 三、项目工期要求 |  |
| 1、血透管理系统服务：中标供应商应在合同生效后（以本合同签订时间为准） 3个月内完成本合同内容 ； 2、血透管理系统运维服务：中标供应商应在合同验收后（以合同验收时间为准）1年的运维期限。 |  |
| 四、项目背景 |  |
| 我院致力于创建高水平三甲医院,建立一流品牌服务体系,整体规划医院信息化建设方案,重构数字化医疗体系,使医院快速迈向智慧型医疗机构。 血液净化中心严格按照《血液净化标准操作规程(2021版)》等规范操作,在医疗大背景下不断发展。目前，科室患者数量快速增加，但血液净化中心尚未实现信息化，内部业务全部基于纸质单据流转，主要包括透析记录单、血透交班本、排班表、库存管理表等。目前本中心患者快速增加,大量的数据记录、填写，占用了护士非常多的时间。同时大量的纸质单据在保存、管理和查阅方面造成诸多不便，例如周期性的阶段评估,需要翻阅患者一段时间内的治疗数据和化验数据,非常耗时费力，还会影响患者治疗方案调整的及时性等。现阶段，科室的工作量已接近饱和,预期内会有大量的长期患者和临时患者前来透析,给中心的管理带来很大的挑战，亟需一套完善的血透信息化系统来帮助血透中心提升管理水平和业务能力，提高工作效率，促进医疗服务水平不断改善。 |  |
| 五、运维目标需求 |  |
| - 针对本次血透管理系统服务提供验收后一年的免费纠错性维护； - 对于程序发生故障或问题时，乙方故障响应时间为2小时内。特大故障4小时到现场。服务期为7*24小时。 |  |
| 六、服务范围 |  |
| - 提供血透管理系统科室定制化功能开发和配套硬件安装调试。 - 提供血透管理系统运维服务一年 服务提供地点：广州市红十字会医院 |  |
| 七、服务工作要求 |  |
| 血透管理系统软硬件建设服务，中标供应商应在合同生效后（以本合同签订时间为准） 3个月内完成本合同内容 ； 提供为期1年的血透管理系统整体运维服务（以本项目验收时间为准）。 |  |
| 八、对服务商的要求 |  |
| 1.供应商具有独立承担民事责任的能力。 2.截至递交响应文件之日，供应商未被“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.供应商法定代表人、控股股东或实际控制人与采购人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。 |  |
| 九、服务响应要求 |  |
| 1.程序验收后提供一年的免费纠错性维护。 2.维护方式包括邮件、电话、远程维护等方式。 3.响应支持：7天*24小时/周 4.服务支持：7天*24小时/周 |  |
| 十、项目考核要求 |  |
| 按照双方合同约定的工期要求和服务工作要求完成项目实施。 |  |
| 十一、项目验收 |  |
| 1、上线完成后，甲方按采购范围内容予以上线确认，乙方向甲方代表书面提请上线完成的确认报告。甲方代表接到报告后3个工作日内按相关上线条件核实已完成情况，并试运行1个月，无问题后可办理验收。 2、提供文档应包括： （1）验收报告； （2）按相关规定要求的其他验收资料如培训记录。 （3）乙方须产品操作文档、技术文档、常见故障问题处理手册。 |  |
| 十二、付款方式 |  |
| - 合同签订后，院方在收到中标单位开具的正式等额发票后，5个工作日内开始办理支付手续，向乙方支付合同金额的30%。 2.硬件到货验收后，院方在收到中标单位开具的正式等额发票后，5个工作日内开始办理支付手续，向乙方支付合同金额的20%。 3.血透管理系统上线完成后，经双方签字确认进行验收，验收合格后，院方在收到中标单位开具的正式等额发票后，5个工作日内开始办理支付手续，向乙方支付合同金额的50%。 |  |