附件1：采购需求

一、项目名称：潮州市人民医院智慧放疗云生态肿瘤信息管理系统项目

二、项目介绍：拟采购肿瘤信息管理系统与放射治疗轮廓勾画软件，核心需求如下：

放疗信息管理系统需实现放疗病历全流程无纸化闭环管理，支持电子病历归档、调阅与长期存储，彻底替代纸质病历流转；满足电子病历六级评级要求，实现放疗数据集中管理，并具备中级医疗决策支持能力；构建统一数据管理平台，实现治疗全流程数据集中管理与高效检索，打破数据孤岛。

放射治疗轮廓勾画软件需具备高精度、高效率的靶区与危及器官自动勾画能力，支持基于深度学习的智能勾画模型，可大幅降低人工勾画的时间成本与个体差异；支持勾画结果的自动质控与标准化评估，保障靶区勾画的一致性与规范性；

为系统性解决上述问题，科室拟采购放疗信息管理系统，核心需求如下：

实现放疗病历全流程无纸化闭环管理，支持电子病历归档、调阅与长期存储，彻底替代纸质病历流转；

满足电子病历六级评级要求，实现放疗数据集中管理，并具备中级医疗决策支持能力，支撑合规建设；

提供灵活可配置的自定义统计模板，支持病种、患者信息等常用筛选与统计分析，简化操作流程，提升统计效率；

构建统一的放疗数据管理平台，实现定位、治疗计划、验证等全流程数据的集中管理与高效检索，打破数据孤岛，为科室质控、科研教学与精细化运营提供数据支撑。

放射治疗轮廓勾画软件需提供多模态图像配准及基于深度学习的自动勾画算法，集成了100余种危及器官和多个靶区自动勾画模型，对于支持自动勾画的器官，可直接识别并在治疗影像上通过算法直接生成，实现多个主要危及器官的智能勾画，而且为亚秒级勾画速度，精度媲美专家水平。不仅可有效助力放疗医生的勾画，降低医生的负担，还可以对患者的治疗效果进行一定程度的提升。

勾画软件中含有的计划评估功能能实现多计划的效果对比，可通过直观观察DVH叠加显示来对计划进行对比判断，多计划间还可以实现剂量差异对比，使用方便，对比结果非常直观，可作为统一的计划评估工作站使用。

潮州市人民医院智慧放疗云生态肿瘤信息管理系统项目需求表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧放疗云生态肿瘤信息管理系统 | 肿瘤信息管理系统 uOIS |  |
|  |  | 肿瘤信息管理系统 uOIS（评五级接口 定制化模块） |  |
|  |  | 放射治疗记录和验证软件uRVS |  |
| 2 | 智慧放疗云生态肿瘤信息管理系统 | 放射治疗轮廓勾画软件uIPW |  |
| 3 | 智慧放疗云生态肿瘤信息 管理系统 | 放疗云新增接口 | HIS 接口 |

附件2：报价函格式

报 价 函

我单位对该项目的报价内容无任何异议，现附报价表如下:

| 采购名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 潮州市人民医院智慧放疗云生态肿瘤信息管理系统项目 | ￥ 元 |
| 合计金额（大写）：人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整。 |  |

注：

1.注:本报价函包含设备费、服务费、人工费、材料费、管理费、采购、运输保管、安装、税金等及采购过程中未能预见的一切费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

响应供应商法定代表人（或授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

附：报价明细表格式

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

响应供应商法定代表人（或授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日